附件4：

吉林省绿色建筑设计评价标识自验收表

申报项目：

标识星级：

评价标准： (DB22/JT137-2015)

填写说明（必读）

1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识，由申报单位填写。

2. “得分自评”项的填写方式：在自评得分分类对应的表格中，填写符合项目情况的得分，不达标的条文，自评得分填写“0”；不参评的条文填写“不参评”，注明理由，并在“实际提交材料”中提供证明材料，其得分处理方式按相关规定执行；

3.建设单位应根据申报标识时专家评审意见填写；

4.本报告封面的“申报项目”、“标识星级”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致。

5.填写本报告时，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

# 4 节地与室外环境

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 项目选址应符合所在地城乡规划，且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。 | / | / |  |  |
|  | 4.1.2 | 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 | / | / |  |  |
|  | 4.1.3 | 场地内不应有排放超标的污染物。 | / | / |  |  |
|  | 4.1.4 | 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 | / | / |  |  |
| 土地 利用 | 4.2.1 | 节约集约利用土地。 | 19 |  |  |  |
|  | 4.2.2 | 场地内合理设置绿化用地。 | 9 |  |  |  |
|  | 4.2.3 | 合理开发利用地下空间。 | 6 |  |  |  |
| 室外 环境 | 4.2.4 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 4 |  |  |  |
|  | 4.2.5 | 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。 | 4 |  |  |  |
|  | 4.2.6 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 6 |  |  |  |
|  | 4.2.7 | 采取措施降低热岛强度。 | 4 |  |  |  |
| 交通设施与公共服务 | 4.2.8 | 场地与公共交通设施具有便捷的联系。 | 9 |  |  |  |
|  | 4.2.9 | 场地内人行通道采用无障碍设计 | 3 |  |  |  |
|  | 4.2.10 | 合理设置停车场所。 | 6 |  |  |  |
|  | 4.2.11 | 提供便利的公共服务。 | 6 |  |  |  |
| 场地设计与场地生态 | 4.2.12 | 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取表层土利用等生态补偿措施。 | 3 |  |  |  |
|  | 4.2.13 | 充分利用场地空间，合理设置绿色雨水基础设施，对大于10hm2的场地进行雨水专项规划设计。 | 9 |  |  |  |
|  | 4.2.14 | 合理规划地表与屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。 | 6 |  |  |  |
|  | 4.2.15 | 合理选择绿化方式，科学配置绿化植物。 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 5 节能与能源利用

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 建筑设计应符合国家现行有关建筑节能设计标准中强制性条文的规定。 | / | / |  |  |
|  | 5.1.2 | 除符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736规定的特殊工程及符合《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省电采暖试点工作方案的通知》（吉政办明电【2015】12号）要求的试点工程外，不应采用电直接加热设备作为供暖空调系统的供暖热源和空气加湿热源。 | / | / |  |  |
|  | 5.1.3 | 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 | / | / |  |  |
|  | 5.1.4 | 各房间或场所的照明功率密度值不得高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的现行值规定。 | / | / |  |  |
| 建筑与围护结构 | 5.2.1 | 结合场地自然条件，对建筑的体形、朝向、楼距、窗墙比等进行优化设计。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.2.2 | 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.2.3 | 围护结构热工性能指标优于现行地方标准《居住建筑节能设计标准（节能65%）》DB22/T450或现行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定。 | 10 |  |  |  |
| 供暖、通风与空调 | 5.2.4 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.2.5 | 集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比和通风空调系统风机的单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189等的有关规定，且空调冷热水系统循环水泵的耗电输冷（热）比比现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定值低20%。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.2.6 | 合理选择和优化供暖、通风与空调系统。 | 10 |  |  |  |
|  | 5.2.7 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。 | 6 |  |  |  |
|  | 5.2.8 | 采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、通风与空调系统能耗。 | 9 |  |  |  |
| 照明与电气 | 5.2.9 | 走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等场所的照明系统采取分区、定时、感应等节能控制措施。 | 5 |  |  |  |
|  | 5.2.10 | 照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的目标值规定。 | 8 |  |  |  |
|  | 5.2.11 | 合理选用电梯和自动扶梯，并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 | 3 |  |  |  |
|  | 5.2.12 | 合理选用节能型电气设备。 | 5 |  |  |  |
| 能量综合利用 | 5.2.13 | 排风能量回收系统设计合理并运行可靠。 | 3 |  |  |  |
|  | 5.2.14 | 合理采用蓄冷蓄热系统。 | 3 |  |  |  |
|  | 5.2.15 | 合理利用余热废热解决建筑的蒸汽、供暖或生活热水需求。 | 4 |  |  |  |
|  | 5.2.16 | 根据当地气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 6 节水与水资源利用

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | / | / |  |  |
|  | 6.1.2 | 给排水系统设置应合理、完善、安全。 | / | / |  |  |
|  | 6.1.3 | 应采用节水器具。 | / | / |  |  |
| 节水 系统 | 6.2.1 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中的节水用水定额的要求。 | 10 |  |  |  |
|  | 6.2.2 | 采取有效措施避免管网漏损。 | 7 |  |  |  |
|  | 6.2.3 | 给水系统无超压出流现象。 | 8 |  |  |  |
|  | 6.2.4 | 设置用水计量装置。 | 6 |  |  |  |
|  | 6.2.5 | 公用浴室采取节水措施。 | 4 |  |  |  |
| 节水 器具 与设备 | 6.2.6 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 10 |  |  |  |
|  | 6.2.7 | 绿化灌溉采用节水灌溉方式。 | 10 |  |  |  |
|  | 6.2.8 | 空调设备或系统采用节水冷却技术。 | 10 |  |  |  |
|  | 6.2.9 | 除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水采用了节水技术或措施。 | 5 |  |  |  |
| 非传统水源 利用 | 6.2.10 | 合理使用非传统水源。 | 15 |  |  |  |
|  | 6.2.11 | 冷却水补水使用非传统水源。 | 8 |  |  |  |
|  | 6.2.12 | 结合雨水利用设施进行景观水体设计，景观水体利用雨水的补水量大于其水体蒸发量的60%，且采用生态水处理技术保障水体水质。 | 7 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 7 节材与材料资源利用

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。 | / | / |  |  |
|  | 7.1.2 | 混凝土结构中梁、柱纵向受力普通钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。 | / | / |  |  |
|  | 7.1.3 | 建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。 | / | / |  |  |
| 节材 设计 | 7.2.1 | 择优选用建筑形体。 | 9 |  |  |  |
|  | 7.2.2 | 对地基基础、结构体系、结构构件进行优化设计，达到节材效果。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.3 | 土建工程与装修工程一体化设计。 | 10 |  |  |  |
|  | 7.2.4 | 公共建筑中可变换功能的室内空间采用可重复使用的隔断（墙）。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.5 | 采用工业化生产的预制构件。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.6 | 采用整体化定型设计的厨房、卫浴间。 | 6 |  |  |  |
| 材料 选用 | 7.2.7 | 选用本地生产的建筑材料 | 10 |  |  |  |
|  | 7.2.8 | 现浇混凝土采用预拌混凝土。 | 10 |  |  |  |
|  | 7.2.9 | 建筑砂浆采用预拌砂浆。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.10 | 合理采用高强建筑结构材料。 | 10 |  |  |  |
|  | 7.2.11 | 合理采用高耐久性建筑结构材料。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.12 | 采用可再利材料和循环采用可再利材料和循环。 | 10 |  |  |  |
|  | 7.2.13 | 使用以废弃物为原料生产的建筑材料。 | 5 |  |  |  |
|  | 7.2.14 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 8 室内环境质量

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | / |  |  |
|  | 8.1.2 | 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | / | / |  |  |
|  | 8.1.3 | 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。 | / | / |  |  |
|  | 8.1.4 | 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 | / | / |  |  |
|  | 8.1.5 | 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构的屋顶、地面、外墙内表面不得结露。 | / | / |  |  |
|  | 8.1.6 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。 | / | / | — |  |
| 室内声环境 | 8.2.1 | 主要功能房间室内噪声级。 | 7 |  |  |  |
|  | 8.2.2 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 10 |  |  |  |
|  | 8.2.3 | 采取减少噪声干扰的措施。 | 5 |  |  |  |
|  | 8.2.4 | 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。 | 3 |  |  |  |
| 室内光环境与视野 | 8.2.5 | 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。 | 3 |  |  |  |
|  | 8.2.6 | 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的要求。 | 9 |  |  |  |
|  | 8.2.7 | 改善建筑室内天然采光效果。 | 16 |  |  |  |
|  | 8.2.8 | 供暖空调系统末端现场可独立调节。 | 9 |  |  |  |
| 室内空气质量 | 8.2.9 | 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。 | 15 |  |  |  |
|  | 8.2.10 | 气流组织合理。 | 8 |  |  |  |
|  | 8.2.11 | 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。 | 9 |  |  |  |
|  | 8.2.12 | 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

# 11提高与创新

| 子项 | 条文 编号 | 条文 | 满分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能提高 | 11.2.1 | 围护结构热工性能比现行地方标准《居住建筑节能设计标准（节能65%）》DB22/T450或现行国标《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定提高 20 %，或者供暖空调全年计算负荷降低幅度达到15 %. | 2 |  |  |
|  | 11.2.2 | 供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效节能评价值的要求。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.3 | 采用分布式热电冷联供技术，系统全年能源综合利率不低于70%。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.4 | 卫生器具的用水效率均达到国家现行有关卫生器具用水效率等级标准规定的1级。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.5 | 采用资源消耗少和环境影响小的建筑结构。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.6 | 对主要功能房间采取有效的空气处理措施。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.7 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等污染物浓度不高于现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883 规定限值的70%。 | 1 | / |  |
| 创新 | 11.2.8 | 建筑方案充分考虑所在地域的气候、环境、资源，结合场特征和建筑功能，进行技术经济分析，显著提高源资利用效率和建筑性能。 | 2 |  |  |
|  | 11.2.9 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.10 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 2 |  |  |
|  | 11.2.11 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 1 |  |  |
|  | 11.2.12 | 采取节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新，并有明显效益。 | 2 |  |  |
| 合计（不得超过10分） |  |  | 10 |  |  |